- 饮水机参数要求：

- 1、额定功率：不低于1850w

- 2、加热功率：不低于1800w

3、额定净水流量：不低于0.26L/min

4、单次热水供应量：不低于4.2L

5、单次常温水供应量：不低于10L

6、制热水能力：20L/h（≥90℃）（或更优）

7、热水箱容量：不低于6L

8、温水箱容量：不低于11L

9、水效等级：新国标一级65％（或更优）

二、包含拆装工作（原饮水机拆卸与安装、新饮水机安装）

三、参考样式：